## Dati Aggiornati
MANUTENTORE | NUMERAZIONE SIRAM | ID | SERIALE | AREA UPS | MARCA E MODELLO | NOTE | STATO ATTIVITA' | DATA ULTIMA VERIFICA MENSILE | DATA ULTIMA VERIFICA BIMESTRALE | DATA ULTIMA VERIFICA SEMESTRALE | DATA ULTIMA VERIFICA PERIODICA
VERTIVE | 1 | SN. CH 48/30 | SN. CH 48/30 | QE ALIMENTAZIONE AUSILIARI 48 Vcc SITUATO INGRESSO FORNITORI LIVELLO STRADA | LEVER MG/48/30/230Vca | confermata | SI |  |  | 08-06-2026
VERTIVE | 2 | SN. M20203 | SN. M20203 | ALIMENTAZIONE AUSILIARI SITUATO NEL QGBT MT PIANO -2S SEZ.C | LEVER MG/48/30/230Vca | confermata | SI |  |  | 09-06-2026
VERTIVE | 3 | SN. 20862865-004 | SN. 20862865-004 | SOCCORRITORE 48 Vcc – AUSILIARI CABINE SITUATO NEL QGBT MT PIANO -2S SEZ.C | ROCOMA ALDO 48-75 | confermata | SI |  |  | 09-06-2026
VERTIVE | 4 | SN. 8043/1 | SN. 8043/1 | SALA OPERATORIE 1-2. SCIALITICHE SITUATO SOTTOTETTO 11° PIANO | LEMMI 24SLX-60-2000 | confermata | SI |  |  | 03-07-2026
VERTIVE | 5 | SN. 8043/2 | SN. 8043/2 | SALA OPERATORIE 3-4. SCIALITICHE SITUATO SOTTOTETTO 11° PIANO | LEMMI 24SLX-60-2000 | confermata | SI |  |  | 03-07-2026
VERTIVE | 6 | SN. M51P000387 | SN. M51P000387 | CUP SITUATO NEL LOCALE TECNICO ACCERTAMENTO E CURA PIANO -1S (LATO Q2) | LEGRAND TRIMOD 3/1 10KVA | confermata | SI |  |  | 09-06-2026
VERTIVE | 7 | SN.0000000000 | SN. 0000000000 | EVAC (EVAQUAZIONE ANTINCENDIO) SITUATO NEL LOCALE TECNICO ACCERTAMENTO E CURA PIANO -1S (LATO Q2) | SIEL NUOVO UPS | confermata | SI |  |  | 22-10.2026
VERTIVE | 8 | SN. P127865001 | SN. P127865001 | AREA ELISUPERFICIE SITUATO IN LOCALE TECNICO PIANO -2S SEZ. B | UPS SOCOMEC MASTERY BC 20KVA 3/3 | confermata | SI |  |  | 01-07-2026
VERTIVE | 9 | SN. 012844214901000E | SN. 012844214901000E | SALA PARTO PIANO R SEZ. B SITUATO IN LOCALE TECNICO PIANO -2S SEZ. B | UPS LIEBERT NXC30 30KVA | confermata | SI |  |  | 01-07-2026
VERTIVE | 10 | SN. 12842149020005 | SN. 12842149020005 | SALA PARTO PIANO R SEZ. B SITUATO IN LOCALE TECNICO PIANO -2S SEZ. B | UPS LIEBERT NXC30 30KVA | confermata | SI |  |  | 01-07-2026
SCHNEIDER | 11 | SN. 3AOM11031001 | SN. 3AOM11031001 | SIA PALAZZINA 6 - LOCALE TECNICO UPS SALA SERVER PIANO -1S | UPS SCHNEIDER GALAXY 5000 40KVA | confermata | SI |  |  | 01-07-2026
VERTIVE | 12 | SN. 607612001 | SN. 607612001 | SIA PALAZZINA 6 - LOCALE TECNICO UPS SALA SERVER PIANO -1S | UPS EMERSON HINET XT 20KVA | confermata | SI |  |  | 2026-07-02
VERTIVE | 13 | SN. 6AR3202268 | SN. 6AR3202268 | DIREZIONE GENERALE PALAZZINA 1 SITUATO NEL LOCALE TECNICO AL PIANO -1S ACCANTO ASCENSORI | UPS CHLORIDE LINEAR PLUS 10KVA | confermata | SI |  |  | 02-07-2026
VERTIVE | 14 | SN. PM01569001 | SN. PM01569001 | NEONATOLOGIA PIANO 2 SEZ.B SITUTO IN LOCALE TECNICO AL PIANO | UPS SOCOMEC MASTERY BC 20KVA 3/1 | confermata | SI |  |  | 01-07-2026
VERTIVE | 15 | SN. 15210C010028 | SN. 15210C010028 | DIALISI PIANO 2° CAL - DIALISI ACCERTAMENTO E CURA PIANO 2° SITUATO CORRIDOIO -2S SEZ.D | UPS EMERSON NXE30 30KVA | confermata | SI |  |  | 11-07-2026
VERTIVE | 16 | SN. 9056310 | SN. 9056310 | RADIOLOGIA – GENETICA- TRASFUSIONALE LOCALE CORRIDOIO QUADRATO | UPS ALAMO 3F 30 60KVA | confermata | SI |  |  | 2026-07-03
SCHNEIDER | 17 | SN. UJ1321106299 | SN. UJ1321106299 | SALE OPERATORIE 3-4 PIANO 10° SEZ B LOCALE RISTORO PIANO 10° SEZ. B | UPS SCHNEIDER GALAXY 300 20KVA | confermata | SI |  |  | 20-06-2026
SCHNEIDER | 18 | SN. UJ1438102252 | SN. UJ1438102252 | SALE OPERATORIE 1-2 PIANO 10° SEZ B LOCALE MAGAZZINO PIANO 10° SEZ. B | UPS SCHNEIDER GALAXY 300 20KVA | confermata | SI |  |  | 20-06-2026
SCHNEIDER | 19 | SN. 3N0Q36046001 | SN. 3N0Q36046001 | DEA UCC – DEA RIANIMAZIONE – DEA DEGENZE AREA DEA LOCALE QGBT DEA PIANO – 2S | UPS SCHNEIDER GALAXY 5500 60KVA | confermata | SI |  |  | 02-07-2026
SCHNEIDER | 20 | SN. 3N4Q18047001 | SN. 3N4Q18047001 | UPS DI SOCCORSO A UPS 1 – UPS 3 AREA DEA LOCALE QGBT DEA PIANO – 2S | UPS SCHNEIDER GALAXY 5500 80KVA | confermata | SI |  |  | 02-07-2026
VERTIVE | 23 | SN. 210028210C10273300024 | SN. 210028210C10273300024 | STL UPS 1 UTENZE AUSILIARI E QGBT | SAFEPOWER S 30kVA 400V 50Hz DOUBLE INP | confermata | SI |  |  | 08-06-2026
VERTIVE | 24 | SN. 210028065B70271500024 | SN. 210028065B70271500024 | STL UPS LABORATORI ANATOMIA PATOLOGICA; QE UFFICIO TECNICO; RETE 2 UPS 1 | SAFEPOWER S 10kVA 400V 50Hz DOUBLE INP | confermata | SI |  |  | 08-06-2026
VERTIVE | 25 | SN. A 210028210D22346200022 | SN. A 210028210D22346200022 | EMODINAMICA - ACCERTAMENTO E CURA PIANO 1° SITUATO PIANO 1S QUADRATO | SAFEPOWER S 30kVA 400V 50Hz DOUBLE INP | confermata | SI |  |  | 03-07-2026
VERTIVE | 26 | SN. P246620001 | SN. P246620001 | EMODINAMICA - ACCERTAMENTO E CURA PIANO 1° SITUATO PIANO 1S QUADRATO | UPS SOCOMEC MASTERY GP 120KVA UPS POWERTRONIX | confermata | SI |  |  | 03-07-2026
VERTIVE | 27 | SN. 410020467BC8994600031 | SN. 410020467BC8994600031 | ENDOSCOPIA SALA 10 | GREEN POINT 1Ph 6000VA | confermata | SI |  |  | 06-07-2026
VERTIVE | 28 | SN. 4100174099C0131200028 | SN. 4100174099C0131200028 | ENDOSCOPIA SALA 7 | GREEN POINT 1Ph 10kVA | confermata | SI |  |  | 06-07-2026
VERTIVE | 29 | SN QS1541171130 | SN QS1541171130 | ENDOSCOPIA SALA 12 | GREEN POINT | confermata | SI |  |  | 06-07-2026
VERTIVE | 30 | SN. 4100204679C0131300043 | SN. 4100204679C0131300043 | ENDOSCOPIA SALA | GREEN POINT 1Ph 6000VA | confermata | SI |  |  | 06-07-2026
VERTIVE | 31 | SN. 410036148E61355800045 | SN. 410036148E61355800045 | PEDIATRIA SEZ. A PIANO 2° | UPS SIEL GREEN POINT RT 1PH 3KVA | confermata | SI |  |  | 11-07-2026
VERTIVE | 33 | 10005010802 | 10005010802 | PORTINERIA CENTRALE | GREEN POINT 1Ph 2000VA/1400W - AUT. 11' | confermata | SI |  |  | 02-07-2026
VERTIVE | 34 | 4100235949B7258300001 | 4100235949B7258300001 | VIA ALBENGA 2/A MILANO SER.D ALBENGA MUNICIPIO 7 | GREEN POINT 1Ph 2000VA RT HE cosfi 0,9 | confermata | SI |  |  | 19-06-2026
VERTIVE | 35 | 4100235949B7258300010 | 4100235949B7258300010 | P.ZZA STOVANI 5 MILANO CENTRO VACINALE MUNICIPIO 7 | GREEN POINT 1Ph 2000VA RT HE cosfi 0,9 | confermata | SI |  |  | 17-06-2026
VERTIVE | 36 | 4100235949B7258300007 | 4100235949B7258300007 | FORZE ARMATE 381 MILANO SER. D | GREEN POINT 1Ph 2000VA RT HE cosfi 0,9 | confermata | SI |  |  | 17-06-2026
VERTIVE | 37 | 4100235949B7258300023 | 4100235949B7258300023 | CONSULTORIO VIA REMOLA VALLE | GREEN POINT 1Ph 2000VA RT HE cosfi 0,9 | confermata | SI |  |  | 19-06-2026
VERTIVE | 38 | 4100235949B7258300009 | 4100235949B7258300009 | BANDE NERE 3 MILANO MILANO SCELTA E REVOCA | GREEN POINT 1Ph 2000VA RT HE cosfi 0,9 | confermata | SI |  |  | 17-06-2026
VERTIVE | 39 | 410023594BA5528400006 | 410023594BA5528400006 | COGENERAZIONE | 'GREEN POINT 1Ph 2000VA RT HE cosfi 0,9 | confermata | SI |  |  | 08-06-2026
VERTIVE | 40 | SN. M20204 | SN. M20204 | ALIMENTAZIONE AUSILIARI CABINA MT DEA LOCALE DEA PIANO – 2S | LEVER MG/48/30/230Vca | confermata | SI |  |  | 09-06-2026
SCHNEIDER | 41 | SN. 3A8N16083001 | SN. 3A8N16083001 | DIALISI-CARDIOLOGIA-CISTOSCOPIA SEZ. D PIANO -2S | UPS SCHNEIDER GALAXY 5500 80KVA SN. 3A8N16083001 | confermata | SI |  |  | 2026-07-05
SCHNEIDER | 42 | SN. 3N0Q36048001 | SN. 3N0Q36048001 | DEA PRONTO SOCCORSO PIANO 1° - DEA BLOCCO OPERATORIO PIANO -1S AREA DEA LOCALE QGBT DEA PIANO – 2S | UPS SCHNEIDER GALAXY 5500 60KVA | confermata | SI |  |  | 02-07-2026
SCHNEIDER | 43 | SN. 50PF28001 | SN. 50PF28001 | DIALISI PIANO 10° SEZ. A SEZ. A SITUATO PIANO 11° SOTTOTETTO | UPS SCHNEIDER GALAXY PW 80KVA | confermata | SI |  |  | 2026-07-05
VERTIVE | 44 | SN.P3809150001 | SN.P3809150001 | DEA ANGIOGRAFO PIANO -1S DEA LOCALE QGBT DEA PIANO – 2S | UPS ANGIOGRAFO SOCOMEC MASTERY GP4 | confermata | SI |  |  | 02-07-2026
VERTIVE | 45 | 410043267F3038470057 | SN 410043267F3038470057 | VIA MONREALE 13 MILANO | Siel greenpoint RT 1PH 2K | confermata | SI |  |  | 02-09-2026
VERTIVE | 100 | SN. 1004M10104 | SN. 1004M10104 | EVAC (EVAQUAZIONE ANTINCENDIO) SITUATO NEL LOCALE TECNICO ACCERTAMENTO E CURA PIANO -1S (LATO Q2) | UPS CHLORIDE TWIN 60-NET 10/33 10KVA | GUASTO IN BYPASS | SI |  |  | 09-06-2026
NON MANUTENUTO | 46 | U200131 | U200131 | EX RIANIMAZIONE COVID SITUATO NEL LOCALE TECNICO PIANO 10° SEZ.D | EVOHF 20KvA | NON OPERATIVO- SENZA BATTERIE | NO |  |  | NESSUNA
NON MANUTENUTO | 47 | U200132 | U200132 | EX RIANIMAZIONE COVID SITUATO NEL LOCALE TECNICO PIANO 10° SEZ.D | EVOHF 20KvA | NON OPERATIVO- SENZA BATTERIE | NO |  |  | NESSUNA
NON MANUTENUTO | 48 | 210029074FC0248900013 | 210029074FC0248900013 | PINANO 6° - PIANO 7° - SITUATO CORRIDOIO -2S SEZ.D | SIEL ENERGYASAFETY UGHS63ACABX1XX 80kVA/80kW 3+N TRIFASE |  |  |  |  | NUOVO UPS